UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“

Nuotekų, PAviršinių nuotekų ir paviršinio vandens

MĖGINIo (-iŲ) ėmimo aktas Nr._______

Užsakovas ________________________________________________________________________________________

(fizinio/juridinio asmens vardas, pavardė / pavadinimas, adresas, telefonas)

Užsakovo atstovas __________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos)

Mėginio (-ių) paėmimo vieta __________________________________________________________________________

Mėginio (-ių) ėmimo laikas ________________________ pristatymo į laboratoriją laikas _________________________

(data, val.)	                                                                                                            (data, val.)

Mėginio (-ių) identifikavimas:

| Registracijos Nr., kodas | Mėginio tipas | Mėginio rūšis | Mėginio indo talpa, ml - Mėginio indo Nr. - Indo tipas (stiklas, plastikas, kt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| NMEG- ____________ ____________ |  nuotekos ¨ paviršinės nuotekos ¨ paviršinis vanduo ¨ dumblas ¨ _________ |  momentinis ¨ sudėtinis | _______________ ml – Nr. ___________ – ___________________ _______________ ml – Nr. ___________ – ___________________ _______________ ml – Nr. ___________ – ___________________ _______________ ml – Nr. ___________ – ___________________ _______________ ml – Nr. ___________ – ___________________ |

Mėginio (-ių) ėmimo metodo žymuo: 		                 Mėginio temperatūra____________ oC

 ISO 5667-10:2020                                                                                                                         (mėginio ėmimo metu)

 LST EN ISO 5667-6:2017/A11:2020                                                               Mėginio (-ių) gabenimo temperatūra (5±3) oC

 ISO 5667-4:2016

 LST EN ISO 5667-13:2011 			                  _________________________________________

 ________________                                                                                                      (mėginio aplinkos temperatūra priėmimo metu)

Papildoma informacija apie mėginį _____________________________________________________________________

(oro sąlygos, konservavimas, debitas, kt.)

Pastabos __________________________________________________________________________________________

| Analičių pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reakcija pH | Skendinčios medžiagos | Permanganatinė oksidacija | BDS7 | CHDSCr | Amonio azotas | Nitritų azotas | Nitratų azotas | Bendras azotas | Fosfatų fosforas | Bendras fosforas | Chloridai | Sulfatai | Riebalai | Naftos angliavandelinių indeksas | Anijoninės paviršinės aktyvios medžiagos | Ištirpęs deguonis |  |

Mėginio pristatymo vieta – UAB „Dzūkijos vandenys“ laboratorija, Žaunieriškių g. 5, Alytus, tel. (8 315) 77 230.

_____________________________               ______________                    ____________________________

(mėginį paėmusio asmens pareigos) 	                                             (parašas)		                   (vardas, pavardė)

_____________________________               ______________                    ____________________________

(dalyvavusio / pristačiusio asmens pareigos)                                              (parašas)		                    (vardas, pavardė)

_____________________________               ______________                    ____________________________

(mėginį priėmusio asmens pareigos) 	                                               (parašas)		                    (vardas, pavardė)